建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    临兴区块污水处理项目    
建设单位：    矿冶科技集团有限公司    
编制日期：     2022年9月       

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	临兴区块污水处理项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘庆
	联系方式
	15801395549

	建设地点
	山西省（自治区）吕梁市临县（区）兔坂镇山元村

	地理坐标
	东经：110度36分1.08秒，北纬：38度1分41.18秒

	国民经济

行业类别
	4690 其他水的处理、利用与分配
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业95、新建、扩建其他工业废水处理的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	150

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	4000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”分析

（1）与生态保护红线的符合性分析

本项目位于吕梁市临县兔坂镇山元村，项目选址不涉及占用国家及省级自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区及其他《生态保护红线划定技术指南》规定的生态保护红线范围。

（2）与环境质量底线的符合性分析


①环境空气：本次评价收集了临县2021年全年环境空气例行监测数据，由监测结果可以看出，2021年临县6项基本污染物中，SO2、NO2、CO年平均质量浓度、O38小时平均质量浓度均达标，PM10、PM2.5年平均质量浓度均出现超标，因此，临县为不达标区。
②声环境：本次评价对厂界四周声环境现状进行了监测，监测结果表明厂界四周声环境质量能达到2类标准。
本项目投产后，临兴区块各类废水经处置后达标排放。因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。
（3）与资源利用上线的符合性分析

本项目处理煤层气开采时产生的钻井废液、压裂返排液、集气站采出水，处理后的水回收利用不外排。项目占用井场原有占地，运营过程中消耗少量的电等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。

（4）与生态环境准入清单符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类和限制类，本项目不属于高耗能，高污染企业，满足生态环境准入清单要求。通过与吕梁市生态环境总体准入清单进行对比，本项目符合准入清单的要求。
2、与吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的符合性分析
2021年6月30日，吕梁市人民政府发布了关于印发《吕梁市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发【2021】5号文），本项目位于吕梁市临县兔坂镇山元村，位于一般管控单元范围内。

优先保护单元：依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，加强吕梁山和沿黄水土流失生态脆弱区域生态保护红线和重要生态空间的保护，依法禁止或限制大规模开发，严格矿山开采等产业准入，加强矿区的生态治理与修复，加强煤层气开采过程中的生态保护和修复，提高水源涵养能力，保护森林生态系统，有效减少泥沙入河。在汾河、三川河、文峪河、磁窑河等河流谷地以及人居环境敏感区，严控重污染行业产能规模，推进产业布局与生态空间协调发展。

重点管控单元：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，发挥减污降碳协同效应。吕梁市作为汾渭平原大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，确有必要新建或改造升级的，要严格执行产能置换实施办法，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。平川四县在执行汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。积极推行城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。

一般管控单元：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、山西省和我市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

本项目为污水处理项目，处理后的污水回收利用，不外排。项目建设采取了有效的污染物排放控制措施，环境风险可控，因此，项目符合《吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中一般管控单元的要求。吕梁市生态环境管控单元图见附图6。

与乡镇集中供水水源保护区位置关系
据调查，距离本项目最近的供水水源为兔坂镇集中供水水源地，兔坂乡集中供水水源位于黄河流域杏林庄水沟,井口坐标为东经110°38′39〃，北纬38°01′10〃，井口高程885m,水文地质单元属于三叠系碎屑岩裂隙潜水开采层为三叠系碎屑岩裂隙潜水，含水层岩性为中细粒砂岩，富水性一般。井深为15m，日取水量为80m3/d。

兔坂乡集中供水水源地一级保护区边界范围为抽水井上游取150m，下游取50m，宽100m的长方形区域，半径为144m，保护区周长为600m，面积为0.02km2；二级保护区为一级保护区上游外延350m（距供水井为500m），宽100m的区域，半径为1442m，保护区周长为900m，面积为0.035km2。保护区划分结果见附图7。

本项目距离兔坂乡集中供水水源地二级保护区约3.85公里，位置距离关系图见了附图7。
与临县生态功能区划和生态经济区划相符性分析

（1）生态功能区划

根据《临县生态功能区划》，项目位于IIA临县西部沿黄农产品提供生态功能类单元。临县生态功能区划见附图8。
IIA临县西部沿黄农产品提供生态功能类单元

该区包括克虎镇、兔坂镇北部、曲峪镇、从罗峪镇、刘家会镇北部、林家坪镇，总面积477km2。属暖温带大陆性气候，四季分明，年平均气温9.5-10.7℃，年均降水量420~492mm，无霜期160~165d。地层组成为三叠系、二叠系。地带土壤以黄士为主，另外在部分地段还分布有炉土、形土及沙壤土。黄河沿岸为河谷平原，向东为黄士覆盖小起伏中山地貌。该地区主要生态系统类型为农田生态系统，植被主要以农作物为主，其他植被相对较少，物种比较单一，以经济林为主，主要分布于沟谷和一些荒坡上。耕地较多，土壤肥力不高，农业相对比较发达，主要有高粱、玉米、谷子、豆类、马铃薯、大豆、葵花、蓖麻、花生等粮食作物。经济林以枣树为主。枣树近年来在该区发展很快，在丘陵坡地、沟壑和地埂成片成带裁植，或枣粮间作，主要盛产的品种是木枣，系全国八大名枣之一。各种农业生产在该区域已初具规模，建成了克虎镇庞家庄村红枣示范区、曲峪镇鸿湖集团示范园区、丛罗峪镇红枣示范园区、三交镇四牛头红枣示范园区等农业园区和生产基地。该地旅游资源生要有三交镇刘志丹烈士殉难处，为省级文物保护单位。系统的主要服务功能是土壤保持和农（枣）林产品提供。

该区的主要生态环境问题及成因：①因黄土覆盖深厚，地表植被稀疏，降水集中且变率大，在气候、地貌等自然因素和人口增长以及不合理的生产活动等人为因素作用下，该区生态环境较易变化，常表现为土坡侵蚀、水土流失和植被退化等生态环境退化过程，土壤侵蚀严重；②农业生产过程中农药、化肥的不合理利用，造成了土壤的面源污染，污染物进入水体，进而造成了湫水河水体的污染；③由于干早、缺水，农林牧比例失调，土地生产力低。

该区的保护措施与发展方向：①采取有效措施加强水土保持，实施退耕还林、种草工程，提高植被覆盖率，恢复该区域的自然生态环境；②大力推广生物农药和“绿色”肥料，扩大绿肥种植面积，改良土壤，提高土地生产能力；③进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，发展以林（枣）为主的生态农业，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；④改善农产品的加工环境，改进产品加工设备，努力开发枣果的综合利用途径，并建立产、贮、运、加工、销售配套的服务体；⑤进一步开发以林（枣）为主的生态农业旅游，建设千亩红枣园，供游客“串枣林”，摘红枣，尝红枣，体验枣农生活，集农业生产和生态旅游于一体。
本项目为污水处理项目，在严格采取环境中要求采取的环保措施后达标排放。符合本功能小区生态系统保护措施与发展方向。

（2）生态经济区划

根据《临县生态经济区划》，项目位于IIB临县中部及西部生态农业发展生态经济区。临县生态经济区划见附图9。
IIB临县中部及西部生态农业发展生态经济区

该区主要包括八堡乡、克虎镇、雷家碛、兔坂镇、曲峪镇、丛罗峪镇、刘家会镇、石白头乡、安家庄、青凉寺乡等，总面积1350km2。年平均气温8.2~10.7℃，降水量420~492mm，无霜期150~165天左右。地层组成以第四系为主，边缘地区狭长地带为三叠系。该区属于黄土丘陵沟壑区，地带土壤以黄土为主，另外，在八堡乡部分地段还分布有炉土、砂土和沙壤土。主要生态系统类型为草地生态系统和农田生态系统，以农田生态系统为主。植被主

要以农作物为主，其他植被相对较少，物种比较单一，以经济林为主，主要分布于沟谷和一些荒坡上。耕地较多，土壤肥力不高，农业相对比较发达，主要有高粱、玉米、谷子、豆类、马铃薯、大豆、葵花、蓖麻、花生等粮食作物。经济林以枣树为主。枣树近年来在该区发展很快，在丘陵坡地、沟壑和地埂成片成带栽植，或枣粮间种，主要盛产的品种是木枣，系全国八大名枣之一。各种农业生产在该区域已初具规模，建成了克虎镇庞家庄村红枣示范区、曲峪镇鸿潮集团示范园区、丛罗峪镇红枣示范园区。系统的主要服务功能是土壤保持和农（枣）林产品提供。

该区的主要环境生态问题及成因：①大部分区域自然植被稀少，覆盖率低，水土流失严重。地貌特征、土壤、气候等因素是引起水土流失的主要自然原因，而人类的破坏是其主要原因；②由于干旱、缺水、耕作粗放，而导致农林牧比例失调，土地生产力低，产量低而不稳；③因黄土覆盖深厚，地表植被稀疏，降水集中且变率大，在气候、地貌等自然因素和人口增长以及不合理的生产活动等人为因素作用下，该区生态环境较易变化，常表现为土坡侵蚀、水土流失和植被退化等生态环境退化过程，土壤侵蚀严重；④农业生产过程中农药、化肥的不合理利用，造成了土壤的面源污染，污染进入水体，进而造成了湫水河水体的污染。

该区的保护措施和发展方向：①加大退耕还林还草的工作力度，营造水土保持林，提高植被覆盖率，防治水土流失，提高生态系统的稳定性，改善农村地区的整体生态环境；②推广绿色、清洁、生态农业，坚决杜绝使用剧毒农药和高残留化肥，积极防治土壤污染，保护农村生态环境；③调整农林牧产业结构，结合地区自然环境特征，因地制宜的引入高科技农业，逐步实现生产方式集约化、规模化；依托本地特色农业优势，抓好高粱、玉米等杂粮作物生产和加工业，发展优质、高产的绿色农产品；促进农副业生产与加工形成产业链，从根本上提高农业经济效益。④进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，发展以林（枣）为主的生态农业，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业，打造农产品品牌、开拓市场；⑤改善农产品的加工环境，改进产品加工设备，努力开发枣果的综合利用途径，并建立

产、贮、运、加工、销售配套的服务体；⑥进一步开发以林（枣）为主的生态农业旅游，建设千亩红枣园，供游客“串枣林”，摘红枣，尝红枣，体验枣农生活，集农业生产和生态旅游于一体；⑦发展生态农业、畜牧业，推广应用新农药、新化肥、新技术，推行测土配方施肥等先进的农业生产技术，积极引导和鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫害草综合防治、生物防治和精准施药等技术，研究性能稳定、低成本，既能降解又能被土壤微生物分解的降解膜，降低农药、化肥、农膜污染。
本项目为污水处理项目，经本评价中的处理设施进行处理后回用于钻井液和压裂液配制。本项目的建设符合临县生态经济区划。
5、与《临县县城总体规划》（2011-2030）符合性分析
临县县域城镇空间结构采取“中心集聚、轴线拓展、分区组织、集中与分散”相结合的点轴发展城镇空间战略。突出增长极核，充分发展轴线，引导空间集聚，协调城乡联系，形成“一心、四点、三轴、五大分区”的城镇空间结构。

“一心”即县城，是县域综合性中心，县域经济增长极核，也是今后城镇投资建设的重点。

“四点”是指三交镇、碛口镇、白文镇、克虎镇四个片区中心镇。中心城镇应重点完善基础与生活服务设施，提高城镇的吸引能力和片区服务功能。

“三轴”是指贯穿县域的开发型轴线，分别为：

南北向发展轴线：沿中南部出海通道——218省道——西纵高速、沿黄公路，构成的两条城镇发展纽带，是县域开发整合通道型轴线，规划重点在于对轴线上现有工矿企业和城镇的开发改造，重在改造性开发、巩固和控制。

东西向发展轴线：沿104省道——太佳高速公路构成城镇发展轴，对临县区位条件的拓展发挥着重要作用，是提升临县城镇体系竞争力的开拓型轴线。

“五大分区”是根据区域协同性将县域进行划分而得到的五个分区，分别为沿黄林果与旅游经济区，中部人口、产业、城镇集聚发展区，西北水源涵养生态区，中部农业经济区和东部资源开发与农业区。

“沿黄林果与旅游经济区”是指由沿黄公路带动发展的经济区，具体包括碛口、丛罗峪、曲峪、克虎、八堡等乡镇。该区是县域红枣生产与黄河风情旅游资源集中分布区域。

“沿川核心增长区”是指沿湫水河中游分布的临泉、城庄、三交、大禹等乡镇，包括木瓜坪城东工业小区发展而成的综合要素集聚区。该区将形成县域乃至区域的工业服务基地、旅游服务基地和带动县域、区域社会经济发展的高效率集聚发展区。

“西北水源涵养生态区”包括白文、城庄和城庄林场、木瓜坪、紫金山林场、杨坡水库、曹家岭水库、太平水库。该区形成为县域经济发展服务，为可持续发展服务的水源涵养保护综合经济区。

“中部农业经济区”包括雷家碛、青凉寺、兔坂、石白头、安家庄、刘家会县域西北部乡镇。该区应重点发展以红枣为特色的优势经济，形成为更大区域服务的村农经济区，并进行高效、优质、集约、有序的农林牧副的发展建设。

“东部资源开发与农业区”包括三交、林家坪、招贤、湍水头、木瓜坪、玉坪、大禹、车赶等乡镇。该区应依托自然资源禀赋，以发展煤炭、化工、建材等工业为带动，以发展高产、优质、高效的大农业为基础，形成国家能源基地的重要构成。

本项目位于山西省吕梁市临县兔坂镇山元村，根据《临县县城总体规划（2010-2030）》（见附图10），项目所在地属于中部农业经济区，本项目为污水处理项目，项目污水经处理后回用于钻井液和压裂液配制。因此，本项目的建设不违背临县县城总体规划的要求。

6、与山西省主体功能区划符合性分析
根据晋政发[2014]9号文关于山西省人民政府关于印发《山西省主体功能区规划》的通知，全省划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区。2014年4月11日，山西省政府发布《山西省主体功能区规划》（以下简称《规划》），将山西省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类区域，并赋予其不同的发展功能定位。

到2020年，山西省计划在全省15.67万km2国土面积上着力构建：“一核一圈三群”城镇化战略格局、六大河谷盆地为主的农业发展战略格局、“一带三屏”为主体的生态安全战略格局、“点状开发”生态友好型能矿资源开发格局等四大战略格局。

本项目选址位于临县兔坂镇兔坂镇山元村，厂址具体所在地位于国家级重点生态功能区——黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区。

该区域位于吕梁山脉以西，为山西省黄土集中成片分布区域，与陕西省黄土高原主体连接，黄土堆积深厚，地表切割破碎，水土流失十分严重。

功能定位：黄河中游干流水土流失控制的核心区域，黄河中下游生态安全保障的关键区域，黄土高原水土流失治理的重点区域。

发展方向：

——开展小流域综合治理和淤地坝系建设，实施封山禁牧，恢复退化植被。加强幼林抚育管护，巩固和扩大退耕还林（草）成果，促进生态系统恢复。

——改造中低产田，加强基本农田保护，大力推行节水灌溉、雨水积蓄、保护性耕地等技术，发展旱作节水农业。

——推进生态型产业发展，鼓励发展特色林果业和种植业，建立优质农产品生产与加工基地。

——在现有城镇布局基础上重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城所在镇和部分重点镇（乡），实施点状开发。包括：忻州市的神池县龙泉镇、五寨县砚城镇、五寨县三岔镇、岢岚县岚漪镇、岢岚县三井镇、河曲县文笔镇、保德县东关镇、保德县杨家湾镇、偏关县新关镇，临汾市的吉县吉昌镇、吉县屯里镇、乡宁县昌宁镇、乡宁县管头镇、蒲县蒲城镇、蒲县乔家湾乡、大宁县昕水镇、永和县芝河镇、隰县龙泉镇、隰县午城镇、汾西县永安镇，吕梁市的中阳县宁乡镇、中阳县枝河镇、兴县蔚汾镇、兴县康宁镇、兴县魏家滩镇、兴县瓦塘镇、兴县蔡家崖乡、临县临泉镇、临县碛口镇、临县三交镇、柳林县柳林镇、柳林县留誉镇、柳林县成家庄镇、石楼县灵泉镇等34个镇（乡）。

——在有条件的地区之间，通过水系、绿带等构建生态廊道⑦，依托县城所在镇和重点城镇，加大生态型社区的建设力度。

——吸引人口合理流动，引导人口有序转移，引导一部分人口向城市化地区转移，一部分人口向区域内的县城所在镇和重点城镇转移。生态移民点应尽量集中布局到县城所在镇和重点城镇，避免新建孤立的村落式移民社区。

——严格控制开发强度，保护优先、适度开发、点状发展，城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。

——对各类开发活动尤其是能源和矿产资源开发及建设进行严格监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地维护生态系统的稳定性和完整性。

本项目为污水处理项目，项目建设完成后可改善当地生态环境。本项目不属于高污染、高能耗产业。本项目建设属国家支持倡导的清洁能源项目，运营期不排放废气、废水，对区域生态环境影响很小。

因此，本项目的建设不违背《山西省主体功能区划》的要求（附图11）。

7、选址合理性分析
本项目占地为临兴区块TC11井场原有占地，不新增占地。项目周边为山地，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等需要特别保护的区域，500m范围内无村庄。本项目距离最近的集中供水水源保护区为兔坂镇集中供水水源地，与兔坂镇集中供水水源二级保护区距离约为3.85km。因此，本项目选址可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	建设内容

本项目为污水处理项目，在TC11井场内建设污水处理建构筑物，其中污水处理车间约400m2，办公室25m2、实验室15m2、库房15m2。项目占地为TC11井场原有，不新增占地。钻井废液、压裂返排液及集气站产出水经收集处理后回用于临兴区块各煤层气井钻井液和压裂液配制。
本项目主要建设内容见表2-1。

表2-1  本项目建设内容一览表
类别
名称
工程内容

备注
主体工程
污水处理车间
面积400m2，位于厂区中部，处理工艺包括破胶脱稳、絮凝沉淀、氧化、脱色除味、净化除硼、回收等。
新建
辅助工程
办公室
建筑面积25m2，位于厂区西南侧。
新建
实验室
建筑面积15m2，位于厂区南侧。
新建
库房
建筑面积15m2，位于厂区南侧。
新建
公用工程
供电
依托井场原有

供水
本项目供水由周边村庄水井供给
供暖
本项目办公区采用电供暖，车间采暖采用保温棚保温
环保工程
废水
生活污水

本项目生活污水排入旱厕，不外排
钻井废液、压裂返排液及集气站产出水

本项目排采水处理达标后回用于钻井液和压裂液配制
噪声
各生产设备噪声
选用低噪声设备、设备均安装在室内，加装减震垫，利用厂房隔声降噪
固废
生活垃圾
专用垃圾桶收集，由环卫部门统一收集处理
污泥

收集后送临县垃圾处理场填埋处置
2、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为4人，年工作365天，每天10小时。
3、生产规模
本项目处理能力为200m3/d。
4、工程主要生产设备
主要生产设备见表2-2。

表2-2  本项目主要生产设备一览表

序号
固定资产名称
规格型号
单位　
单台数量
1
电力电子元器件*动力配电柜
700*1360*350-9
套
1
2
药剂槽
8.6m*2.3m*2m
个
1
3
泥槽
8.2M*2M*1.7M
个
2
4
发电机组
120KW
台
1
5
沉淀撬
PHCD-30
台
1
6
过滤撬
PHGL-30
台
1
7
气浮撬
PHQF-30
台
1
8
保温棚
套
1
9
千方池500方
17m
个
2
10
千方池400方
个
1
11
压滤机一体
台
1
12
蓄体罐
个
1
5、主要原辅材料

本项目原料主要为种类药剂和活性炭等。具体消耗情况详见下表。
表2-3  主要原辅材料消耗情况

序号

名称

用量（t/a）

来源

1

破胶剂
4
外购
2
PAC
30
外购

3
PAM
1.5
外购

4
pH调节剂
17
外购

5
活性炭
7

外购

6
消泡剂
5

外购

7
脱稳剂
1

外购

8
氧化剂
0.5

外购

9
杀菌剂
0.5

外购

6、水平衡分析
7.1 井场各类废水量分析

本项目需处理废水来自于临兴区块各井场的钻井废液、压裂返排液及集气站产出水，废水产生总量约为200m3/d，其中钻井废液25m3/d，压裂返排液75m3/d，集气站产出水100m3/d。

7.2 生活用水量

本项目劳动定员4人，不设住宿和洗浴，用水定额参照《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T 1049.4-2021），为50L/(p·d)，则每天生活用水量为0.2t/d。
7.3 外排情况
本项目接收废水经处理后回用于钻井液和压裂液配制，处理后达到临兴区块委托方要求的水质标准后，回用于井场的钻井液和压裂液配制，不外排。

项目生活污水产生量较少，拟排入旱厕，定期清淘，不外排。
7.4 污水处理站进出水水质

进水水质

建设单位对临兴区块的压裂返排液、钻井废液和集气站采出水开展了多次取样分析和处理技术验证试验等基础性研究工作，为本项目的实施提供较为充分的支撑，根据分析统计，归纳出本项目涉及的三种废水水质分析中主要成分情况如表2-4所示。
表2-4  压裂返排液、钻井废液和集气站采出水典型水质特点

检测指标

压裂返排液

钻井废液

集气站采出水

pH

5~8

6~9

4~8

O.R.P（mV）

-200~200

-200~200

-200~200

溶解性总固体（mg/L）

≤40000

≤20000

≤80000

Ca2++Mg2+（mg/L）

≤3000

≤1000

≤4000

Fe2++Fe3+（mg/L）

≤100

≤50

≤1000

Cl-（mg/L）

≤30000

≤10000

≤80000

SO42-（mg/L）

≤200

≤100

—

CO32-+HCO3-（mg/L）

≤500

≤200

≤500

S2-（mg/L）

≤10

—

≤10

NH3-N（mg/L）

≤400

≤200

≤400

CODMn（mg/L）

≤600

≤100

≤500

油含量（mg/L）

≤40

≤60
≤100

悬浮物（mg/L）

≤500

≤1000

≤500

色度（倍）

≤100

≤200

≤100

细菌总数（个/mL）

≤30000

≤20000

≤20000

粘度（mPa·s）

2~10

≤5

≤2

从表2-4统计数据可以看出：临兴区块压裂返排液、钻井废液和集气站采出水的各项污染物组成较为复杂。

处理后水质要求
应临兴区块委托方要求，本项目污水经处理后需达到以下水质要求方能回用。具体指标见表2-5。
表2-5  设计处理后水质一览表

序号
项目
水质要求
1
pH值
6.5-7.0
2
SS
≦100mg/L
3
石油类
≦10mg/L
4
钙离子
≦5000mg/L
5
镁离子
≦500mg/L
7、公用工程

8.1给排水

给水

本项目生活用水水源取自周边山元村水井，无工艺用水。项目劳动定员4人，不设住宿和洗浴，用水定额参照《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T 1049.4-2021），为50L/(p·d)，则每天生活用水量为0.2t/d。
排水
本项目产生的废水主要为生活污水和污水处理站处理后废水。

生活污水排入旱厕，定期清淘不外排。接收的井场各类废水经处理后满足SY/T 6376《压裂液通用技术条件》GBT 16783.1-2014石油天然气工业 钻井液现场测试要求后用于井场的钻井液和压裂液配制。
8.2 供电

本项目用电依托井场原有。

8.3 采暖及制冷

本项目办公生活区采用电暖，冬季车间保暖采用保温棚保温。
9、主要经济技术指标

表2-6  本项目主要经济指标

序号

名称

单位

数量

1

处理能力
m3/d
200
2
年用电量
万kWh

9.6
3
占地面积
m2
4000
4
职工人数

人

4
5
工作制度

年工作日

365
工作制

1班，10h

6
工程总投资

万元

150


	工艺流程和产排污环节
	一、生产工艺流程

[image: image2.png]=
3 -
E &
a =
i)
i hklkhhkkkjhkkk

AR B (2K 2 4D BB )2
/ Smm G bR
1 £ Smm F S b2 T
] A B (2 S 2 45) WEE

R T T W e )
o T o P s o T

150mmC20 7Kk
S T 300mm Z A 12
500mm J5 RSk





图2-1  工艺流程图

1、压裂返排液回配再利用处理工艺流程简述

①原水收集

将罐车拉运至现场的压裂返排液卸入对应的500方储液罐内，在储液罐中进行临时储存和均质。

②破胶脱稳

用污水泵将压裂返排液泵送至破胶脱稳反应装置中。在此工序，针对性的向压裂返排液中投加高效脱稳剂，将压裂返排液中残留的瓜尔胶等高分子物质进行断链，使其得到较好的破胶和降解，原来的大分子变成一个个小分子，实现破胶脱稳的功能，直观表现是压裂返排液的粘度得到明显降低，为后续处理工序创造良好水质条件。

③絮凝沉淀

破胶脱稳后的污水进入絮凝沉降装置，搅拌情况下，加入絮凝剂和调节剂1，压裂返排液中破胶脱稳产生的各类悬浮物在药剂的作用下进行絮凝沉降，沉降分离后的上清液进入高级氧化装置；

④污泥脱水

前端絮凝沉淀后产生的污泥进入污泥缓冲罐，经污泥脱水装置进行脱水处理，最后交由有相关资质的第三方处理单位进行无害化处置；

⑤高级氧化

压裂返排液进入高级氧化装置后，依据前期确定的针对压裂返排液氧化降解的复合氧化剂，按照进水水质情况，计算复合氧化剂的投加量，使压裂返排液中破胶产物及各压裂液助剂等各类有机物污染物被氧化降解。去除压裂返排液中的有机污染物，主要是使压裂返排液经氧化处理后能够保持相对的化学稳定态，保证后期在存储过程中，不再变黑变臭，影响回配再利用效果。

⑥脱色除味消泡

压裂返排液经前端高级氧化后，颜色及气味都有明显的改善，在脱色除味消泡工序，对污水颜色外观及气味方面进行进一步把关处理，另外，次工序的主要作用是消泡，在消泡剂的作用下，污水的表面张力得到明显调节，保证了原本残留在污水中的表面活性剂不再影响后续回配再利用。

⑦净化除硼

压裂返排液经前端各工序处理后，对其进行水质调节，一方面是保证压裂返排液pH及其他各类物质处理化学稳定态，另一方面是利用我公司高效除硼专有设备，将压裂返排液中残留的硼酸根离子进行去除，将其离子浓度控制在3mg/L以下，满足回配再利用的要求。另外，在此工序投加杀菌剂，保证从此工序出去的压裂返排液处理液能在长时间存储过程中滋生的细菌数量可控，水质不发生明显变化，保证回配再利用的顺利进行。

⑧ 压裂返排液经全流程处理后，其中的污染物得以有效降低或去除，出水水质已满足回配-再利用的指标要求，将其存储于对应的压裂返排液处理液储液罐内，待现场施工时拉走回配再利用。

2、钻井废液回配再利用处理工艺流程说明

①原水收集

将罐车拉运至现场的钻井废液卸入对应的500方储液罐内，在储液罐中进行临时储存和均质。

②破胶脱稳

用污水泵将钻井废液泵送至破胶脱稳反应装置中。在此工序，针对性地向钻井废液中投加高效脱稳剂，打破钻井废液中残留的胶体体系，使其得到较好的破胶和降解，原来的大分子变成小分子，实现破胶脱稳的功能，直观表现是钻井废液的粘度得到明显降低，为后续处理工序创造良好水质条件。

③絮凝沉淀

钻井废液破胶脱稳处理后进入絮凝沉降装置，搅拌情况下，加入絮凝剂和调节剂1，钻井废液中破胶脱稳产生的各类悬浮物在药剂的作用下进行絮凝沉降，沉降分离后的上清液进入高级氧化装置；

④污泥脱水

前端絮凝沉淀后产生的污泥进入污泥缓冲罐，经污泥脱水装置进行脱水处理，最后交由有相关资质的第三方处理单位进行无害化处置；

⑤高级氧化

钻井废液进入高级氧化装置后，依据前期确定的针对钻井废液氧化降解的复合氧化剂，按照进水水质情况，计算复合氧化剂的投加量，使钻井废液中破胶产物及助剂等各类有机物污染物被氧化降解。去除钻井废液中的有机污染物，主要是使钻井废液经氧化处理后能够保持相对的化学稳定态，保证后期在存储过程中，不再变黑变臭，影响回配再利用效果。

⑥脱色除味消泡

钻井废液经前端高级氧化后，颜色及气味都有明显的改善，在脱色除味消泡工序，对污水颜色外观及气味方面进行进一步把关处理，另外，此工序的主要作用是消泡，在消泡剂的作用下，污水的表面张力得到明显调节，保证了原本残留在钻井废液中的表面活性剂不再影响后续回配再利用。

⑦水质净化

钻井废液经前端各工序处理后，对其进行水质调节，保证钻井废液pH及其他各类物质处理化学稳定态，满足回配再利用的要求。另外，在此工序投加杀菌剂，保证从此工序出去的钻井废液处理液能在长时间存储过程中滋生的细菌数量可控，水质不发生明显变化，保证回配再利用的顺利进行。

⑧钻井废液经全流程处理后，其中的污染物得以有效降低或去除，出水水质已满足回配-再利用的指标要求，将其存储于对应的钻井废液处理液储液罐内，待现场施工时拉走回配再利用。

3、集气站采出水回配再利用处理工艺流程说明

① 集气站采出水收集并卸入对应的500方储液罐内，在储液罐中进行临时储存和均质。此工序还专门设置有泡排剂分离装置，利用我公司专有泡排剂废液处理技术，提前分离出泡排剂，进行处置和收集，固废交由第三方有资质是处理，

②破胶脱稳

用污水泵将集气站采出水泵送至破胶脱稳反应装置中。在此工序，针对性地向集气站采出水中投加高效脱稳剂，主要是打破集气站采出水中因泡排剂等物质引起的乳化状态，最终实现脱稳破乳的作用，实现油水分离，为后续工序创造良好进水条件；

③絮凝沉淀

集气站采出水经破胶脱稳处理后进入絮凝沉降装置，搅拌情况下，加入絮凝剂和调节剂1，集气站采出水中破胶脱稳产生的各类悬浮物在药剂的作用下进行絮凝沉降，沉降分离后的上清液进入高级氧化装置；

④污泥脱水

前端絮凝沉淀后产生的污泥进入污泥缓冲罐，经污泥脱水装置进行脱水处理，最后交由有相关资质的第三方处理单位进行无害化处置；

⑤高级氧化

污水进入高级氧化装置后，依据前期确定的针对集气站采出水氧化降解的复合氧化剂，按照进水水质情况，计算复合氧化剂的投加量，使集气站采出水中破胶产物及各压裂液助剂等各类有机物污染物被氧化降解。去除集气站采出水中的有机污染物，主要是使集气站采出水经氧化处理后能够保持相对的化学稳定态，保证后期在存储过程中，不再变黑变臭，影响回配再利用效果。

⑥脱色除味消泡

集气站采出水经前端高级氧化后，颜色及气味都有明显的改善，在脱色除味消泡工序，对污水颜色外观及气味方面进行进一步把关处理，另外，此工序的主要作用是消泡，在消泡剂的作用下，污水的表面张力得到明显调节，保证了原本残留在污水中的表面活性剂不再影响后续回配再利用。

⑦水质净化

集气站采出水经前端各工序处理后，对其进行水质调节，保证集气站采出水pH及其他各类物质处理化学稳定态，满足回配再利用的要求。另外，在此工序投加杀菌剂，保证从此工序出去的集气站采出水处理液能在长时间存储过程中滋生的细菌数量可控，水质不发生明显变化，保证回配再利用的顺利进行。

⑧集气站采出水经全流程处理后，其中的污染物得以有效降低或去除，出水水质已满足回配-再利用的指标要求，将其存储于对应的压裂返排液处理液储液罐内，待现场施工时拉走回配再利用。

本项目压裂返排液，钻井液，集气站废水经过上述工艺处理后，用于回用。但如果遇到施工计划变化等特殊情况，经处理合格的污水，作为应急措施，计划采用辅助蒸发工艺处理。

二、产排污环节：

2.1施工期产排污环节

（1）废气：施工期间大气污染源主要为施工扬尘和运输车辆尾气。

（2）废水：施工期间不设置施工营地，不产生施工生活废水。施工期间产生的车辆冲洗水进行收集后回用于场内洒水抑尘。 

（3）固废：施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾。
噪声：主要为施工现场的各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声等。

生态：工程建设中土方开挖少，且土地已平整，对生态环境影响较小。
2.2营运期产排污环节

（1）固废

S1：污水处理站污泥；

S2：生活垃圾；

（2）噪声：主要为设备运行产生的噪声。声级在65-85dB(A)。

	与项目有关的原有环境污染问题
	经现场踏勘，本项目场地已平整，不存在与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

本次评价选用2021年1-12月临县环境空气质量现状监测数据统计来反映区域环境质量状况。监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，标准选用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准值。环境空气质量现状监测结果数据统计表见表3-1。

表3-1  环境空气质量现状监测结果数据统计表  单位：μg/Nm3
污染物

年评价指标

评价标准/（µg/m3）

现状浓度/（µg/m3）

最大浓度占标率/%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

60

27

45.0

达标

NO2
年平均质量浓度

40

28

70.0

达标

PM10
年平均质量浓度

70

86

122.86

超标

PM2.5
年平均质量浓度

35

41

171.14

超标

CO

95百分位日平均质量浓度/（mg/m3）

4

1.8

45.0

达标

O3
90百分位日最大8小时平均质量浓度

160

153

95.63

达标

由表3-1可知，2021年临县6项基本污染物中，SO2、NO2、CO年平均质量浓度、O38小时平均质量浓度均达标，PM10和PM2.5均出现超标，因此，判定临县为不达标区。
2、地表水环境质量现状

根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）中水系河流区划情况，本项目距离最近的地表水为黄河，该段地表水属黄河流域偏关-吴堡区分区黄河干流水系，水环境功能为工业用水保护，水质要求为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。

根据吕梁市生态环境局发布的《2022年8月吕梁市地表水环境质量报告》，本项目所在区域下游柏树坪断面2022年8月水质为III类，水质较好。

3、声环境质量现状

建设单位委托山西中安环境监测有限公司于2022年9月20日对本项目厂址所在地进行了噪声现状监测，监测期间晴天无风，风速小于5m/s，项目现场及周围未有施工、生产等进行。本次噪声监测共布设4个监测点，监测结果见表3-2。

表3-2  噪声现状监测结果统计表

监测点位

昼间

夜间

L10
L50
L90
Leq

L10
L50
L90
Leq

场界四周

1#

53.9
52.5
51.5
53.1
42.4
40.8
39.9
41.7
2#

53.7
52.3
51.1
52.9
44.1
42.5
41.3
43.1
3#

54.5
52.6
52.0
53.6
43.4
41.8
40.9
42.5
4#

54.8
53.1
52.5
54.1
44.7
42.7
42.2
44.0
由以上监测结果可知，厂界四周昼夜间噪声监测结果能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

4、生态环境质量现状

本项目评价区处于农村地区，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感保护目标。植物主要有绿化树木、草地及当地种植的农作物等，没有国家和省市重点保护及濒危动植物。
电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。因此不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。
土壤、地下水
本项目生产车间要求进行防渗处理，确保不对周边地下水及土壤产生污染。不存在地下水及土壤的污染途径，因此，不对现场地下水及土壤进行现状监测



	环境

保护

目标
	1、大气环境 

经调查，项目位于农村地区，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等需要特别保护的区域，500m范围内无村庄。

2、声环境

项目厂界外50m范围无医院、学校、机关、科研单位、住宅等声环境保护目标。

地表水环境

本项目位于山西省吕梁市临县兔坂镇山元村，距离较近的水体为兔坂沟。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），该段属于黄河流域偏关-吴堡区分区黄河干流水系，水环境功能为工业用水保护，水质要求为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。
地下水环境

本项目距离最近的集中供水水源保护区为兔坂镇集中供水水源地。由表可知，与兔坂镇集中供水水源二级保护区距离约为3.85km。
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热源、矿泉水、温泉地下水资源，本项目不涉及地下水环境保护目标。
表3-3  本项目各井场与水源地的位置关系一览表
敏感因素

保护

目标

中心坐标

相对厂址位置

具体保护要求
方位

距离(km)
N
E
饮用水水源
兔坂镇集中供水水源保护区
38°01′10〃

110°38′39〃

E
3.85
水质达到《地下水质量标准》Ⅲ类要求
5、生态环境

本项目不新增占地，在原有场地建设，占地范围内无生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
本项目占用现有井场的占地，无需进行场地平整，项目车间结构为钢架结构，墙体采用蓬布材质，办公区和实验库房均为简易房，建设过程中无需大量开挖土方，产生的粉尘极少。
2、废水

本项目项目车间结构为钢架结构，墙体采用蓬布材质，办公区和实验库房均为简易房，施工期工艺简单，施工期较短，不设施工营地，无生活废水产生。
运营期设有办公用房，不设洗浴和住宿，产生的生活污水排放入旱厕，定期清淘，不外排；临兴区块各类废水经“破胶脱稳-絮凝沉淀-氧化-脱色除味消泡-净化”工艺处理后达标排放。处理后各项污染物达到回用要求用于钻井液和压裂液配制。
3、噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，标准值见表3-4、表3-5。

表3-4  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

时段

昼间

夜间

噪声限值

70

55

表3-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

备注

2

60

50

厂界

4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。


	总量

控制

指标
	根据晋环发【2015】25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”等文件要求，“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

根据本项目为污水处理项目，污水经处理后回用于钻井液和压裂液配制，不外排，因此无需申请总量。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境保护措施

施工期间大气污染源来自各建构筑物建设产生的扬尘。项目占用现有井场的占地，因此不进行场地的平整，项目车间结构为钢架结构，墙体采用蓬布材质，办公区和实验库房均为简易房，建设过程中无需大量开挖土方，因此，产生的扬尘较小。
施工期应严格按照晋环发[2010]136号《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》、《城市扬尘防治技术规范》、晋环发[2012]272号《关于加强扬尘污染治理工作的通知》、《吕梁市扬尘污染防治条例》等文件要求，施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“6个100%”，即：“工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。

针对本项目施工期产生的扬尘，提出以下防治措施：

（1）在少量土方开挖及回填过程中，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处辅以防尘网。

（2）施工场地道路防尘措施。施工期间，应保持路面清洁，防治机动车扬尘，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。
施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（3）施工工地内部裸露地防尘措施。施工期间，对于管道敷设时裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间间隔洒水二至七次，扬尘严重时，应加大洒水频率。

通过采取以上措施，施工期对环境空气造成的影响能够降至最低程度，对周边环境造成的影响较小。
2、施工期水环境保护措施

施工期间的生产用水主要为路面洒水、车辆冲洗水等，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场溢流，排放量很小，评价要求建设集中水池对这些废水进行收集、沉淀，处理后用于场内洒水降尘。
3、施工期噪声环境保护措施

（1）施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，所以施工场地应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工；

（2）采用低噪声施工机械设备，注意施工机械的保养，避免因设备故障产生高噪声；

（3）施工场地的施工车辆出入场区时应低速、禁鸣。

（4）合理安排施工作业时间，减轻夜间对周边声环境的影响。

4、施工期固体废物环境保护措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾。

施工中的建筑垃圾主要是废材料等，应由施工队妥善处理，及时清运到当地指定地方处置。

综上，本项目在建设期必须加强对施工活动的管理，按环评及环保部门要求合理安排施工，尽量将施工活动对周围环境的影响降至最低。在采取环评中提出的防护措施后，施工期产生的污染不会对周围环境及居民产生明显影响。
5、施工期生态环境保护措施

本项目用地为原井场占地，不新增占地，不进行土地平整。

管道敷设时进行土方开挖扰动原地貌会损坏植被。管道敷设完毕后，进行土方回填，经过一段时间后，可以恢复原状。因此，本项目的建设对生态环境造成的影响很小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气环境影响分析和保护措施
本项目运营后仅进行废水的收集与处理，无废气产生。

2、地表水环境影响分析和保护措施
本项目运营期产生的废水主要为处理之后的临兴区块各类废水和生活污水。
项目每天接收的临兴区块各类废水量约为200m3/d，其中钻井废液25m3/d，压裂返排液75m3/d，集气站产出水100m3/d。产生的各类废水分别暂存于井场内的储罐，由水泵抽取后进行处理。处理工艺为“破胶脱稳-絮凝沉淀-氧化-脱色除味消泡-净化”，处理后的废水满足水质要求用于临兴区块井场的钻井液和压裂液配制。

本项目生活污水产生量较少，排入旱厕，定期清淘，不外排。
因此本次评价认为项目建设对区域地表水环境影响是可以接受的。
3、固废环境影响分析和保护措施
（1）污水处理污泥
本项目污水处理絮凝沉淀过程会产生污泥，属一般固废。据建设单位提供资料，污泥产生量约28t/a，项目污泥暂存后由统一送当地垃圾填埋场处置。本项目拟在厂区南侧设置一般固废暂存间暂存污泥，面积10m2，并按照重点防渗要求进行建设，能够有效防止对周边环境的污染。
（2）生活垃圾
本项目劳动定员4人，生活垃圾每人每天按0.5kg计，产生量为0.73t/a。收集后由当地环卫部门统一收集处置。
4、噪声环境影响分析和保护措施
（1）噪声源分析

本项目运行期的设备噪声，主要包括：水泵等各类设备产生的噪声污染，产噪设备的噪声级见表4-1。

表4-1 主要噪声源的声压级

主要噪声设备

台数

治理前噪声级dB(A)

降噪措施

治理后噪声级dB(A)

持续时间

水泵

1
80

优化设备选型、建筑隔声、基础减振

70

连续

（2）保护措施
在设备选型上选用高效低噪的设备，对高噪设备采用降噪的配套措施，如安减震垫、留减震槽。由于本项目设置于井场内，距离村庄均较远，周边有灌木林等，形成了天然的阻滞和吸收噪声的绿色屏障，可以起到美化环境、隔声降尘的作用。

因此，在采取以上措施后，工程运行期噪声对周围环境影响较小。
5、地下水、土壤环境影响分析和保护措施
本项目储罐、污水处理车间等建构筑物若防渗不当会导致废水渗漏，对场地及周边地下水和土壤产生污染。因此本项目需采取分区防控措施，具体措施如下：

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则。

（1）源头控制

源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

对于污水的收集设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰内应设置排水地漏，分类收集围堰内设备跑、冒、滴、漏的污废水，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌。

污废水在收集送往污水处理站的过程中，工艺管线均为地上铺设，各管道材质符合要求，保证不轻易发生破裂和渗漏，并通过定期巡查确保一经发现及时处理。
（2）分区防控

①办公区及试验和库房区硬化（简单防渗区）

办公区及试验和库房区全部采用混凝土硬化，混凝土渗透系数为10-6cm/s。

②污水处理车间、各储罐和一般固废暂存间
根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求。

污水处理车间、储罐和一般固废暂存间进行地面硬化，同时在各构筑物及周边表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数≦1.0×10-7cm/s。对防渗层及时查修，确保防渗层达到设计要求。

[image: image1.png]BRI
R

EREAT W AR BER/BER AL

] |

B ER R | SR | e— 5 REK —p EUE

xRy AR R AR wumm— W

|

[]

B LT w| B EREE

EHRAEREE e BREHE

OKFD #i

Fn
wem ™| A AT |-

Rk BiEfkE |- EREFE





图4-1  地面防渗结构示意图

表4-2  防渗分区表

编号

装置

（单元、设施）

天然包气带

防污性能

污染控制

难易程度

防渗等级

防渗技术要求

1
道路及其他厂区

中
易

简单防渗区

一般硬化
2
污水处理站
中

难

重点防渗区

渗透系数＜1.0x10-7cm/s

本项目分区防渗图见附图4。
7、环境风险影响分析及采取的污染防治措施

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目仅进行回用管道的敷设和排采水处置设备的安装，项目范围内不涉及大型有毒、有害、易燃、易爆物质和单元。
综上，本项目投运后，潜在的事故风险是可以防范的，对周围环境危害程度较小，风险值是可以接受的。
8、生态环境影响分析及采取的生态环境保护措施
为保护环境，建设单位应加强井场周边绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。
为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要应选择抗性强，具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，如松柏、冬青等，做到常绿和落叶相结合、乔木和灌木相结合。据调查，此类作物适宜在当地生长。
9、电磁辐射环境影响分析及保护措施

本项目为排采水处理项目，不属于辐射类项目，不涉及电磁辐射。
10、环境管理和环境监测计划

本项目运营过程中的环境管理内容包括以下几点： 

(1)认真贯彻执行《环保法》，实行清洁生产，把环保工作落到实处；

(2)谁主管，谁负责，责任到人，分级管理；

(3)对排采水处理设备定期保养，发现问题立即处理；

(4)严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行；

(5)建立环保设施台账，认真做运行记录；

(6)如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚；

(7)排采水处理设施如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使排采水处理设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。

表4-3  主要环境保护管理方案表

环境问题

防治措施

经  费

实施时间

项目占用土地

加强绿化工作，规划出厂区绿化带；对评价提出的生态补偿要求应遵照实施

列入环保经费中

总图设

计阶段

废水排放

加强废水系统装置系统的运行管理

列入环保经费中

施工期

生产期

加强废水系统的维护保养，使其运行效率不低于设计标准

计入成本

施工期

生产期

信息公开：

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行)》（环发（2013)81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	地表水环境
	压裂返排液、钻井废液和集气站采出水
	COD、氨氮、石油类、SS、细菌总数、Cl-
	经“破胶脱稳-絮凝沉淀-氧化-脱色除味消泡-净化”处理工艺后回用于钻井液和压裂液配制，不外排。
	/

	
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS
	排入旱厕，定期清淘，不外排。
	/

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	采用低噪声设备、室内安装、基础减振、厂房隔声吸声、绿化降噪等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

	固体废物
	一般工业固体废物
	污水处理污泥
	收集后送当地垃圾填埋场处置
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	
	生活垃圾
	收集后由环卫部门统一收集处置
	

	电磁辐射
	无

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗，其中污水处理车间和各废水储罐进行重点防渗，运营期不会对土壤及地下水造成明显不利影响

	生态保护措施
	加强绿化

	环境风险

防范措施
	无

	其他环境

管理要求
	无


六、结论

	从环保角度考虑，本次评价认为临兴区块污水处理项目建设可行。
注    释

一、本报告表应附以下附图、附件：

附图1  项目交通位置图
附图2  项目地理位置图

附图3  项目四邻关系图

附图4  平面布置图
附图5  车间平面布置图
附图6  吕梁市生态环境管控单元图
附图7  项目与兔坂镇集中供水水源保护区位置关系图

附图8  临县生态功能区划图
附图9  临县生态经济区划图

附图10  临县城总体规划

附图11  山西省主体功能区划图

附图12  山西省生态环境管控单元图

附件1  委托书

附件2  占地协议
附件3  监测报告



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许

可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	废水
	压裂返排液、钻井废液和集气站采出水
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	
	生活污水
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	一般工业

固体废物
	污水处理污泥
	---
	---
	---
	28t/a
	---
	28t/a
	+28t/a

	危险废物
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	其他固废
	生活垃圾
	---
	---
	---
	0.73t/a
	---
	0.73t/a
	0.73t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
 





 





 





 





 





 





 





 








PAGE  

